Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Грязовецкого муниципального района Вологодской области

| Наименование объекта закупки | Разработка проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Грязовецкого муниципального района Вологодской области |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работ | - Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» мероприятие 1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда»; - Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.08.2012 № 49-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, п. Льнозавод, ул. Речная, д.16; - Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 26.05.2016 № 315-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, п. Майский, д.22; - Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 71-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Крестовка, д.20; - Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 70-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, м. Корнильево, д.18; - Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 69-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Ростилово, ул. Центральная, д.42; - Распоряжение администрации муниципального образования Перцевское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 141-ОД «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Слобода, ул. Московская, д. 9; - Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 14.10.2016 № 693-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Спасское, д.45; - Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 04.10.2016 № 674-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, ст. Стеблево, д.3. |
| Заказчик | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области |
| Срок выполнения работ | с даты заключения муниципального контракта до 01 декабря 2021 года |
| Место выполнения работ | По месту нахождения Подрядчика |
| Назначение объекта | Многоквартирный жилой дом |
| Вид работ | Снос объекта капитального строительства |
| Стадийность проектирования | Проектная документация |
| Состав проектной документации | Проекты организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов, должны содержать: 1. текстовую часть; 2. графическую часть; 3. сметную документацию. |
| Требования о необходимости согласования проектной документации | Требуется произвести согласования с Заказчиком - администрацией Грязовецкого муниципального района |
| Место нахождения объектов | 1. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д. Ростилово, ул. Центральная, д. 42; 2. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, п. Льнозавод, ул. Речная, д. 16; 3. Грязовецкий район, Перцевское сельское поселение, д. Слобода, ул. Московская, д. 9; 4. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, м. Корнильево, д. 18; 5. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д. Крестовка, д.20; 6. Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, п. Майский, д.22; 7. Грязовецкий район, Комьянское сельское поселение, ст. Стеблево, д.3; 8. Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, д. Спасское, д.45. |
| Основные характеристики объектов и основных конструктивных элементов | Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д. Ростилово, ул. Центральная, д.42 |
|  | Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0601052:88 площадью 130,0 м2. Общая площадь дома: 80,6 м2 Строительный объём: 306,3 м3 (уточняется обмерными работами) Год постройки: 1974 Этажность: 1 Количество квартир - 2 |
|  | Тип фундамента: ленточный, бетонный. Наружные стены здания – брус с обшивкой доской. Перегородки – деревянные. Перекрытия дощатый настил по деревянным балкам, без утеплителя. Крыша – скатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – из шифера. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные филенчатые с каркасом из досок. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление -печное |
|  | Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, п. Льнозавод, ул. Речная, д. 16 |
|  | Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0104010:100 общей площадью 199,0 м2. Общая площадь дома: 106,8 м2 Строительный объём: 357,0 м3 Год постройки: 1981 Этажность: 1 Количество квартир - 3 |
|  | Тип фундамента: ленточный, кирпичный Наружные стены здания – щиты. Перегородки – тесовые. Перекрытие деревянное. Крыша – двухскатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – шифер. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление -печное |
|  | Грязовецкий район, Перцевское сельское поселение, д. Слобода, ул. Московская, д.9 |
|  | Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0201049:502 общей площадью 240,0 м2. Общая площадь дома: 337,5 м2 Строительный объём: 1138,0 м3 Год постройки: 1940 Этажность: 2 Количество квартир - 6 |
|  | Тип фундамента: ленточный, кирпичный Наружные стены здания – бревенчатые. Перегородки – тесовые, бревенчатые. Перекрытие деревянное. Крыша – двухскатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – металлическая. Оконное заполнение – деревянные и ПВХ оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное оборудование — водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение |
|  | Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, м.Корнильево, д.18 |
|  | Отдельно стоящее здание Общая площадь дома: 189,2 м2 Строительный объём: 675,0 м3 Год постройки: 1965 Этажность: 2 Количество квартир - 4 |
|  | Тип фундамента — ленточный кирпичный. Наружные стены здания – бревенчатые, обшитые доской. Перегородки – тесовые. Перекрытия - деревянные. Крыша –скатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – из шифера. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное. |
|  | Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д.Крестовка, д.20 |
|  | Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0104008:20 общей площадью 168,0 м2. Общая площадь дома: 134,1 м2 Строительный объём: 590,0 м3 Год постройки: 1970 Этажность: 1 Количество квартир - 2 |
|  | Тип фундамента — ленточный бутовый. Наружные стены здания – щитовые, обшитые доской. Перегородки – тесовые. Перекрытия - деревянные. Крыша –скатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – из шифера. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное. |
|  | Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, п.Майский, д.22 |
|  | Отдельно стоящее здание, кадастровый номер земельного участка отсутствует. Общая площадь дома: 144,7 м2 Строительный объём: 444,0 м3 Год постройки: 1980 Этажность: 1 Количество квартир - 4 |
|  | Тип фундамента — бетонная лента, кирпичные столбы. Наружные стены здания – щитовые, обшитые доской. Перегородки – деревянные. Перекрытия - деревянные. Крыша –скатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – из шифера. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные филенчатые. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное. |
|  | Грязовецкий район, Комьянское сельское поселение, ст.Стеблево, д.3 |
|  | Отдельно стоящее здание, кадастровый номер земельного участка отсутствует. Общая площадь дома: 142,5 м2 Строительный объём: 460,0 м3 Год постройки: 1983 Этажность: 1 Количество квартир - 3 |
|  | Тип фундамента — каменная лента. Наружные стены здания – бревенчатые. Перегородки – тесовые. Перекрытия - деревянные. Крыша –скатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – из шифера. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное. |
|  | Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, д.Спасское, д.45 |
|  | Отдельно стоящее здание, кадастровый номер земельного участка отсутствует. Общая площадь дома: 93,2 м2 Строительный объём: 309,0 м3 Год постройки: 1985 Этажность: 1 Количество квартир - 2 |
|  | Тип фундамента — ленточный. Наружные стены здания – брусовые. Перегородки – деревянные. Перекрытия - деревянные. Крыша –скатная, с деревянными стропилами. Кровля здания – шифер. Оконное заполнение – деревянные оконные блоки. Дверное заполнение – деревянные. Полы – деревянные, дощатые. Инженерное обеспечение — электроснабжение, водоснабжение — централизованное, отопление — печное. |
| Особые условия | 1. Технические решения, принятые в проектах, должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей ликвидацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 2. Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования. 3. Наличие у Подрядчика допуска саморегулируемой организации (далее – СРО) на право выполнения работ по разработке проектной документации в отношении объектов капитального строительства. |
| Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам работ (товаров и услуг) | Проекты организации работ по сносу многоквартирных жилых домов выполнить в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства». |
| Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд - смета» (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске). Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с требованиями приказа №421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и в текущей на дату передачи проектной документации Заказчику. Пересчёт в действующие цены выполнять с применением сметных нормативов и индексов пересчёта в текущие цены, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Индексы сообщаются ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в разрезе субъектов Российской Федерации и публикуются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Сметную документацию представить в следующем обязательном составе: •сводный сметный расчет стоимости строительства (далее - ССРСС) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и в текущем уровне ценна дату передачи проектной документации Заказчику; •сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (далее - СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета, соответственно, на стоимость материальных ресурсов или оборудования. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Включать в сводный сметный расчет затраты на: - работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно приказа №421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» при наличии обоснования законодательными и нормативными документами, согласования с Заказчиком и обоснованные проектными решениями; Сметы представляются на бумажном и на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат arm, xml), и в формате Excel. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. Полный комплект сметной документации, с пояснительной запиской и сводным сметным расчетом выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе 2001 года с пересчетом в действующие цены. Оформить ведомость объемов работ отдельным томом. |
| Исходно-разрешительная документация | Заключения специализированных организаций о выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (014.236-3 ИКО; 014.236-2 ИКО; 12/04-07.01; 16/003; 014.236-1 ИКО; № 262; 16/007; 16/004). Сбор недостающей и необходимой для проектирования документации (инфорации, сведений, справок и т.д.) осуществляются Подрядчиком работ самостоятельно. Исходно-разрешительная документация является неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания) и размещена на сайте отдельным файлом с наименованием «Приложение 1». |
| Результаты выполненных работ | Результатом выполненных работ по Контракту являются: - 8 проектов организации работ по сносу многоквартирных аварийных домов |
| Требования к составу предоставляемых документов | Проектная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах в переплетенном виде и в 1-м экземпляре на электронном носителе (в формате PDF и в формате (word, exel, Autocad, допускающем редактирование). |
| Срок действия гарантии на работы, услуги | Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по сносу объектов. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 5 лет с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и возместить заказчику причиненные убытки. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик. |